## List1
Kritérium č. 2: Hodnota celkovej účinnosti chladiaceho systému ľadových plôch
Výpočet hodnoty chladiaceho faktoru zdroja chladu
Hodnoty veličín uvedených v technickom liste musia zodpovedať prevádzkovým podmienkam tzn. uvedené hodnoty veličín musia zodpovedať prietokom, tlakom, teplotám, výkonom a použitým kvapalinám.
Vyplnené hodnoty doloží úspešný navrhovateľ technickým listom od výrobcu pred uzavretím Zmluvy o dielo
| kW | Splnenie technických parametrov preukázané doložením technických listov výrobcu pred uzavretím Zmluvy o dielo s úspešným navrhovateľom
Prevádzkový príkon kompresora NH3 pri podmienkach To/k = -10/+35 oC
Chladiaci výkon kompresora NH3 pri podmienkach To/k = -10/+35 oC
Celkový chladiaci faktor COP
Výpočet hodnoty vykurovacieho faktoru tepelného čerpadla
Hodnoty veličín uvedených v technickom liste musia zodpovedať prevádzkovým podmienkam, tzn. uvedené hodnoty veličín musia zodpovedať prietokom, tlakom, teplotám, výkonom a použitým kvapalinám.
Vyplnené hodnoty doloží úspešný navrhovateľ technickým listom od výrobcu pred uzavretím Zmluvy o dielo
| kW | Splnenie technických parametrov preukázané doložením technických listov výrobcu pred uzavretím Zmluvy o dielo s úspešným navrhovateľom
Prevádzkový príkon kompresora tepelného čerpadla pri podmienkach W20/27 oC a W40/60 oC
Vykurovací výkon tepelného čerpadla pri podmienkach W20/27 oC a W40/60 oC
Tepelný výkon dvoch rekuperačných doskových výmenníkov NH3 na predohrev TÚV
Tepelný výkon dvoch kondenzátorov NH3 na ohrev vodu pre potreby modulu snežnej jamy
Celkový vykurovací faktor COP
Výpočet hodnoty celkovej účinnosti chladiaceho systému ľadových plôch obsahujúceho zdroj chladu, tepelné čerpadlo, výmenníky odpadového tepla, modul snežnej jamy a chladiace veže
Hodnoty veličín uvedených v technickom liste musia zodpovedať prevádzkovým podmienkam s tzn. uvedené hodnoty veličín musia zodpovedať prietokom, tlakom, teplotám, výkonom a použitým kvapalinám.
Vyplnené hodnoty doloží úspešný navrhovateľ technickým listom od výrobcu pred uzavretím Zmluvy o dielo
| kW | Splnenie technických parametrov preukázané doložením technických listov výrobcu pred uzavretím Zmluvy o dielo s úspešným navrhovateľom
Chladiaci výkon dvoch kompresorov NH3 pri podmienkach To/k = -10/+35 oC
Vykurovací výkon okruhu odpadového tepla chladiaceho zariadenia od dvoch ľadových plôch
Prevádzkový príkon dvoch kompresorov (dve ľadové plochy) a tepelného čerpadla
Prevádzkový príkon dvoch chladiacich veží
Hodnota celkovej účinnosti chladiaceho systému ľadovej plochy (navrhovateľ prenesie výslednú hodnotu ako hodnotu kritéria na vyhodnotenie ponúk)
Poznámka: Označené polia vyplňuje navrhovateľ ako súčasť ppredloženej ponuky - ako prílohu k návrhu na plnenie kritéria č. 2
V ................................. , dňa
Za navrhovateľa:
Meno osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa:
Podpis osoby oprávnenej konať v mene navrhovateľa: